# 29.03.2017									                         № 160

# с. Кожевниково   Кожевниковского района   Томской области

Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», на основании Устава муниципального образования Кожевниковский район

ПОСТАНОВЛЯЮ: Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Кожевниковского района. Утвердить: Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Кожевниковского района согласно приложению № 1. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Кожевниковского района согласно приложению № 2. 2.3. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов согласно приложению № 3. 3. Опубликовать постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте муниципального образования Кожевниковский район. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности Пономаренко М.В.

Глава Кожевниковского района 	                                                               А.М. Емельянов

| Заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности ___________________ М.В.Пономаренко ___________________2017 г. | Начальник отдела правовой и кадровой работы ____________В.И. Савельева _____________ 2017 г. |
| --- | --- |
| О.Б. Карпова 22577 |  |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Кожевниковского района

от 29.03.2017  № 160

Положение

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии Кожевниковского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок ее работы.

1.2.    В своей деятельности комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (далее – Комиссия) подотчетна Главе Кожевниковского района.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010      № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области, Уставом муниципального образования Кожевниковский район, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Кожевниковского района;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций;

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры Кожевниковского района к работе в отопительный период;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, организаций и предприятий информацию  по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности;

- вносить в Администрацию Кожевниковского района предложения по вопросам, требующим решения Администрации Кожевниковского района.

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

4. Состав Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителя, секретаря и членов комиссии.

Членами Комиссии являются представители Администрации Кожевниковского района, администраций сельских поселений,  Ростехнадзора,  теплоснабжающих организаций, Кожевниковского участка ЦЭС, ОГБУЗ «Кожевниковская РБ».

4.2. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства комиссией;

- назначение заседаний комиссии и определение их повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на комиссии.

4.3. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

4.4. Секретарь Комиссии:

- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;

- осуществляет подготовку заседаний Комиссии;

- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее состава.

5.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

5.4. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду, который подписывается председателем комиссии, заместителями председателя комиссии и членами комиссии

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Кожевниковского района

от 29.03.2017  № 160

Состав

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии Кожевниковского района

Председатель комиссии:

Пономаренко М.В.   	- заместитель Главы Кожевниковского района по коммунальному

хозяйству, строительству, общественной безопасности.

Заместитель председателя комиссии:

Носикова Е.А.            -  начальник отдела по управлению муниципальной собственностью;

Секретарь комиссии:

Мангилева Н.Б.         -  специалист 1 категории отдела муниципального хозяйства.

Члены комиссии:

Царева  М.А.             -  начальник отдела образования;

Литавин С.Н.           	-  главный врач ОГАУЗ «Кожевниковская РБ»;

Ткаченко Г.Н.	-  начальник отдела по культуре, спорту, молодежной политике и

связям с общественностью;

Аникин А.П.            	-  начальник Кожевниковского участка ЦЭС (по согласованию);

Жулин С.А.              -  директор КР МУП «Комремстройхоз» (по согласованию);

Елегечев Н.Г.           -  директор ООО «СТЭ» (по согласованию);

Капустин Ю.П.        	-  директор ООО «Кожевниковский комхоз» (по согласованию);

Клышников А.В.      - представитель Ростехнадзора - начальник Томского территориального

отдела Государственного энергетического надзора (по согласованию);

Зеленьчуков В.Н.     	- Глава Староювалинского сельского поселения (по согласованию);

Прокопенко С.Н.      	- Глава Вороновского сельского поселения (по согласованию);

Гаврилов С.А.          	- Глава Чилинского сельского поселения (по согласованию);

Власенко Г.И.     	- Глава Песочнодубровского сельского поселения (по согласованию);

Кузнецов А.М.         	- Глава Уртамского сельского поселения (по согласованию);

Андреев М.В.         	- Глава Кожевниковского сельского поселения (по согласованию);

Бевз В.Н.                   	- Глава Малиновского сельского поселения (по согласованию);

Изотов А.В.             	- Глава Новопокровского сельского поселения (по согласованию).

Приложение №3

к постановлению Администрации

Кожевниковского района

от 29.03.2017  № 160

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

1. Целью программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии Кожевниковского района (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Кожевниковского района осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов согласно  таблице №1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2017 - 2018 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Теплоснабжающие организации |  | с 01.09.2017 по 15.09.2017 |
| 2. | Потребители, в том числе: |  |  |
| 2.1. | Учреждения социальной сферы |  | с 01.08.2017 по 01.09.2017 |
| 2.2 | Жилищный фонд |  | с 01.08.2017 по 15.09.2017 |

4. Комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Кожевниковского района (далее - Комиссия) осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов, согласно приложению № 1 к Программе.

5. При проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих  организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

6. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

7. Перечень документов, проверяемых Комиссией при оценке готовности теплоснабжающих  организаций к отопительному периоду 2017 - 2018 годов:

| №№ п/п | Наименование документа, представляемого теплоснабжающими организациями на рассмотрение комиссии | Основание (номер подпункта пункта 13 главы III Правил |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Документы, подтверждающие обеспечение выполнения графика тепловых нагрузок, поддержание температурного графика | подпункт 2 |
| 2. | Информация о соблюдении критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами | подпункт 3 |
| 3. | Информация о наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии | подпункт 4 |
| 4. | Информация по функционированию эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб: | подпункт 5 |
| 4.1. | Информация об укомплектованности персоналом эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | подпункт 5 |
| 4.2. | Информация об обеспеченности персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | подпункт 5 |
| 5. | Информация о проведении наладки тепловых сетей | подпункт 6 |
| 6. | Информация об организации контроля режимов потребления тепловой энергии | подпункт 7 |
| 7. | Информация об обеспечении качества теплоносителя | подпункт 8 |
| 8. | Информация об организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии | подпункт 9 |
| 9. | Информация об обеспечении проверки качества строительства тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении | подпункт 10 |
| 10. | Документы, подтверждающие обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии: | подпункт 11 |
| 10.1. | Информация о готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | подпункт 11 |
| 10.2. | Информация о соблюдении водно-химического режима | подпункт 11 |
| 10.3. | Информация об отсутствии фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации | подпункт 11 |
| 10.4. | Информация о наличии утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей | подпункт 11 |
| 10.5. | Информация о наличии расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов | подпункт 11 |
| 10.6. | Информация о наличии порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления | подпункт 11 |
| 10.7. | Информация о проведении гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | подпункт 11 |
| 10.8. | Информация о выполнении утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения | подпункт 11 |
| 10.9. | Информация о выполнении планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии | подпункт 11 |
| 10.10. | Информация о наличии договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива | подпункт 11 |
| 11. | Акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями | подпункт 12 |
| 12. | Документы, подтверждающие отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления | подпункт 13 |
| 13. | Информация о работоспособности автоматических регуляторов при их наличии | подпункт 14 |

8. Перечень документов, проверяемых комиссией при оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017 -2018 годов:

| №№ п/п | Наименование документа, представляемого потребителем тепловой энергии на рассмотрение комиссии | Основание (номер подпункта пункта 16 главы IV Правил |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Справка с приложением предписаний контролирующих структур о выявленных нарушениях в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок и акты об устранении предписаний | подпункт 1 |
| 2. | Документы, подтверждающие проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | подпункт 2 |
| 3. | Информация о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | подпункт 3 |
| 4. | Документы, подтверждающие выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | подпункт 4 |
| 5. | Информация о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю | подпункт 5 |
| 6. | Информация о состоянии утепления здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | подпункт 6 |
| 7. | Информация о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | подпункт 7 |
| 8. | Информация о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов (при их наличии) | подпункт 8 |
| 9. | Справка о работоспособности защиты систем теплопотребления | подпункт 9 |
| 10. | Копии паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала | подпункт 10 |
| 11. | Информация об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | подпункт 11 |
| 12. | Информация о плотности оборудования тепловых пунктов | подпункт 12 |
| 13. | Документы, подтверждающие наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | подпункт 13 |
| 14. | Акт сверки с ресурсоснабжающей организацией о задолженности за потребленную тепловую энергию | подпункт 14 |
| 15. | Документы, подтверждающие наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | подпункт 15 |
| 16. | Документы, подтверждающие проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | подпункт 16 |
| 17. | Информация о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам | подпункт 17 |

9.  Результаты проверки теплоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов согласно приложению № 2 к Программе.

10. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

11. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

12. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков устранения.

13. Паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов (далее - паспорт готовности) составляется согласно приложению № 3 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

14. Срок выдачи паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2017 года.

15. В случае устранения в установленные сроки указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности к отопительному периоду, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов.

16. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 16 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта готовности в текущий отопительный период.

17. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

18. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков устранения.

19. Паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов (далее - паспорт готовности) составляется согласно приложению № 3 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

20. Срок выдачи паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2017 года.

21. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов.

22. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 15 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к Программе по проведению проверки готовности

к отопительному периоду 2017-2018 годов

Перечень

теплоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Теплоснабжающие организации, в том числе: |
| 1.1. | КРМУП «Комремстройхоз», в том числе: котельная Базойского ДК котельная Базойской ООШ котельная Батуринского ДК котельная Батуринской ООШ котельная Борзуновской НОШ котельная Вороновской СОШ котельная Кожевниковской ДЮСШ котельная Елгайского ДК котельная Елгайской ООШ котельная Еловской ООШ котельная Ерестнинской НОШ котельная Зайцевской ООШ котельная Киреевской НОШ котельная Малиновской ООШ котельная Мулловинской НОШ котельная Осиновской СОШ котельная Песочнодубровской СОШ котельная Староювалинского ДК котельная Староювалинской СОШ котельная Терсалгайской ООШ котельная Уртамской администрации котельная Чилинской сельской администрации котельная Чилинской СОШ |
| 1.2. | ООО «Служба тепловой энергии», в том числе: котельная № 3 «Сибирь» котельная № 10 «Красная горка» котельная «Монтажкомплект» котельная «ХПП» котельная «ПУ-31» котельная «РДК» котельная «Микрорайон № 1» котельная «Дзержинская» котельная «Школа» котельная № 11 котельная № 12 |
| 1.3. | ООО «С.К. Кожевниково», в том числе: котельная ЦРБ |
| 2. | Потребители тепловой энергии, в том числе: |
| 2.1. | Учреждения социальной сферы, в том числе: |
| 2.1.1. | Отдел образования Администрации Кожевниковского района |
| 2.1.1.1. | МБОУ «Базойская СОШ» |
| 2.1.1.2. | МБОУ «Батуринская ООШ» |
| 2.1.1.3. | МБОУ «Вороновская СОШ», в том числе: филиал «Еловская ООШ» |
| 2.1.1.4. | МБОУ «Десятовская ООШ» |
| 2.1.1.5. | МБОУ «Елгайская ООШ» |
| 2.1.1.6. | МБОУ «Малиновская ООШ» |
| 2.1.1.7. | МБОУ «Новопокровская ООШ» |
| 2.1.1.8. | МБОУ «Новосергеевская ООШ» |
| 2.1.1.9. | МБОУ «Осиновская СОШ» |
| 2.1.1.10. | МБОУ «Песочнодубровская СОШ» |
| 2.1.1.11. | МБОУ «Староювалинская СОШ» |
| 2.1.1.12. | МБОУ «Терсалгайская ООШ» |
| 2.1.1.13. | МБОУ «Уртамская СОШ» |
| 2.1.1.14. | МБОУ «Чилинская СОШ» |
| 2.1.1.15. | МАОУ «Зайцевская ООШ» |
| 2.1.1.16. | МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1», в том числе: филиал «Киреевская НОШ» |
| 2.1.1.17. | МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2» |
| 2.1.1.18. | МБОУ «Кожевниковская районная ДЮСШ» |
| 2.1.1.19. | МБОУ «Дом детского творчества» |
| 2.1.1.20. | МБОУ «Кожевниковская ДШИ» |
| 2.1.1.21. | МБДОУ «Детский сад «Дружок» |
| 2.1.1.22. | МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Колокольчик» |
| 2.1.1.23. | МБДОУ «Детский сад «Солнышко» |
| 2.1.1.24. | МБДОУ «Детский сад «Теремок» |
| 2.1.2. | Отдел по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью Администрации Кожевниковского района |
| 2.1.2.1. | Кожевниковский ДК |
| 2.1.2.2. | Уртамский СДК |
| 2.1.2.3. | Батуринский СДК |
| 2.1.2.4. | Базойский ДК |
| 2.1.2.5. | Староювалинский ДК |
| 2.1.2.6. | Елгайский СДК |
| 2.1.2.7. | Песочнодубровский СДК |
| 2.1.3. | Администрация Кожевниковского района |
| 2.1.4. | ОГАУЗ «Кожевниковская РБ» |
| 2.1.5. | Уртамская сельская администрация |
| 2.1.6. | Чилинская сельская администрация |
| 2.1.7. | Кожевниковская сельская администрация |
| 2.2. | Жилищный фонд |
| 2.2.1. | ООО «Уют» |
| 2.2.2. | Собственники квартир в МКД с. Кожевниково -636 квартир |
| 2.2.3. | Собственники индивидуальных домов с. Кожевниково – 5 домов |
| 2.2.4. | Собственники квартир в МКД с.Вороново -52 квартиры |
| 2.2.5. | Собственники индивидуальных домов с.Вороново -4 дома |
| 2.2.6. | Собственники квартир в МКД с. Базой – 1 квартира |
| 2.2.7. | Собственники индивидуальных домов с. Уртам – 1 дом |
| 2.2.8. | Собственники квартир в МКД с. Старая Ювала – 1 квартира |
| 2.2.9. | Собственники квартир в МКД с.Песочнодубровка – 2 квартиры |
| 2.2.10. | Собственники индивидуальных домов с.Песочнодубровка – 1 дом |

Приложение № 2

к Программе по проведению проверки готовности

к отопительному периоду 2017-2018 годов

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

________________________ "____" _________________ 201____

(место составления акта)          (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации Кожевниковского района от «____» ________2017. № __________, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением Администрации Кожевниковского района от «____» ________2017  № ____________

с "___" _________ 2017 по "____" __________ 2017 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _____________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2017 _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения

Приложение № 3

к Программе по проведению проверки готовности

к отопительному периоду 2017-2018 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 годов

Выдан ________________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации,  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________________ № ______.

_______________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)